| DADOS DO CLIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome: |  | Silvana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  | Telefone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço Instalação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMAÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telhado |  | ☑ Cerâmico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solo |  |  |  | Estacionamento |  |  |  |
| Adequação de Padrão |  |  |  |  |  | Sim | ☑ Não |  |  |  | Caibro: |  |  |  |  | ☑ Madeira |  |  | Metálico |  |  |  |  |  |
| Disjuntor do padrão: |  |  | Monofásico: |  |  |  |  | V | Bifásico |  |  |  |  | ☑ Trifásico |  |  |  | Corrente |  |  |  |  |  | A |
| Altura do pé direito |  |  |  |  | m |  | Nº de andares: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KIT PARA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EQUIPE DE INSTALAÇÃO |  |  |  |  |
| CHECKLIST DE FOTOS NECESSÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✔ | Foto frontal do inversor |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  | Placa de Geração Própria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✔ | Acabamentos CA e eletrodutos |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  | Placa da Kinsol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✔ | Stick Wi-Fi com a etiqueta |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  | Medições CA entre fase e neutro no disjuntor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✔ | Lateral do inversor com etiqueta completa |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  | Medições CC de cada String |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conexão do inversor com a rede elétrica |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  | Desenho do croqui c/ o Norte e Divisão de strings |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✔ | Quadro de disjuntores CA com disjuntor e DPS |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  | Telhado ANTES da instalação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✔ | Foto nítida do disjuntor do inversor |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  | Telhado DEPOIS da instalação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformador (caso tenha sido utilizado) |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  | Vedações do telhado (p/ cerâmico ou fibrocimento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✔ | Padrão do cliente |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  | Fachada do cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✔ | Aterramento dos módulos e da carcaça do inversor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Com todas as fotos, aprovamos o RGO em até 1 dia útil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fotos da Vistoria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOTOS DO INVERSOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Foto frontal do inversor |  |  |  | Acabamentos CA e eletrodutos |  |  |  |  |
| Stick Wi-Fi com etiqueta |  |  |  | Lateral do inversor com etiqueta completa |  |  |  |  |
| Fotos da parte elétrica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ponto de conexão do inversor a rede elétrica do cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de disjuntores CA com disjuntor e DPS |  |  | Foto nítida do disjuntor do inversor |  |  |  |  |  |
| Transformador (caso tenha sido utilizado) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Padrão do cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aterramento dos módulos e da carcaça do inversor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotos para vistoria da concessionária |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Placa de Geração Própria |  |  |  |  | Placa da Kinsol* |  |  |  |
| Fotos com Multímetro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medições CA entre fase e neutro no disjuntor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase A - Neutro |  | Fase B - Neutro |  |  |  | Fase C (se necessária) - Neutro |  |  |
| Medições CC de cada string |  |  |  |  |  |  |  |  |
| String 1 |  | String 2 |  |  |  | String 3 |  |  |
| String 4 |  | String 5 |  |  |  | String 6 |  |  |
| String 7 |  | String 8 |  |  |  | String 9 |  |  |
| String 10 |  | String 11 |  |  |  | String 12 |  |  |
| String 13 |  | String 14 |  |  |  | String 15 |  |  |
| Fotos das estruturas e adequações |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenho do croqui c/ o Norte e Divisão de strings |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telhado ANTES da instalação* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telhado DEPOIS da instalação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedações do telhado (p/ cerâmico ou fibrocimento)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fachada do cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO DE ENGENHARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criação da Usina no Sistema |  | Criação do login de Monitoramento |  |  |  |  | Monitoramento no seu Login |  |
| Registro no CRM |  | Registro no CRM p/ Karol e Fernanda |  |  |  |  | Envio para o Franqueado |  |